Příloha č. 1 k č.j. 00564-2/2018-ERU

### Položkový rozpočet

na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Nákup náhradních baterií do záložních zdrojů napájení a záložního zdroje napájení“

zadávanou Českou republikou – Energetickým regulačním úřadem

podle § 27 a § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

| Název | Náhradní bateriové moduly pro Eaton BladeUPS 12i |
| --- | --- |
| Kód číselníku NIPEZ | 31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a baterie |
| Popis | bateriový modul s bateriemi s kapacitou alespoň 5Ah s prodlouženou životností (6-10 let) včetně instalace, kalibrace a proškolení technikem v místě instalace mimo pracovní dobu úřadu |
| Množství | 3 ks |
| Poznámka | Požadujeme nové díly od výrobce záložního zdroje napájení určené pro trh EU popř. jím doporučeného výrobce baterií. Baterie musí být v originálním neporušeném balení výrobce. Jedná se o opravu funkčního řešení a není možné variantní řešení. |
| Jednotková cena bez DPH | Doplňte Kč |
| Celková cena bez DPH | Doplňte Kč |
| Celková cena s DPH *) | Doplňte Kč |

| Název | Náhradní bateriové moduly pro Eaton BladeUPS EBM |
| --- | --- |
| Kód číselníku NIPEZ | 31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a baterie |
| Popis | bateriový modul s bateriemi s kapacitou alespoň 9Ah s prodlouženou životností (6-10 let) včetně instalace, kalibrace a proškolení technikem v místě instalace mimo pracovní dobu úřadu |
| Množství | 6 ks |
| Poznámka | Požadujeme nové díly od výrobce záložního zdroje napájení určené pro trh EU popř. jím doporučeného výrobce baterií. Baterie musí být v originálním neporušeném balení výrobce. Jedná se o opravu funkčního řešení a není možné variantní řešení. |
| Jednotková cena bez DPH | Doplňte Kč |
| Celková cena bez DPH | Doplňte Kč |
| Celková cena s DPH *) | Doplňte Kč |

| Název | Baterie do záložního zdroje napájení |
| --- | --- |
| Kód číselníku NIPEZ | 31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a baterie |
| Popis | náhradní baterie do záložního zdroje napájení APC Smart UPS 1000 |
| Množství | 2 ks |
| Poznámka | Požadujeme nové díly od výrobce záložního zdroje napájení určené pro trh EU popř. jím doporučeného výrobce baterií. Baterie musí být v originálním neporušeném balení výrobce. |
| Jednotková cena bez DPH | Doplňte Kč |
| Celková cena bez DPH | Doplňte Kč |
| Celková cena s DPH *) | Doplňte Kč |

| Název | Záložní zdroj napájení 1000VA/230W |
| --- | --- |
| Kód číselníku NIPEZ | 31682530-4 - Pohotovostní zdroje energie |
| Popis | Příkon Výstupní kapacita (VA) minimálně 1000 VA Výstupní výkon minimálně 580 W Vstupní operační napětí (min) 170 V Vstupní operační napětí (max) 300 V Výstupní operační napětí (min) 230 V Výstupní operační napětí (max) 230 V Vstupní frekvence napájecího zdroje 50/60 Hz Efektivita minimálně 98 % Výstupní napětí THD 5 % Regulace výstupní frekvence 50/60 Hz Možnosti připojení Počet zásuvek minimálně 8 Typy zásuvky pro napájení ze sítě C13 coupler USB port Ano Počet portů USB 2.0 1 Počet sériových portů 1 Počet výstupních IEC přepínačů 2 Baterie Typ baterie pro bezúdržbové ventilem řízené olověné akumulátory (VRLA ) Doba nabíjení baterie maximálně 3,5 h Doba zálohování při polovičním zatížení minimálně15 minut Doba zálohování při plném zatížení minimálně 5,5 minut Baterie vyměnitelná za provozu Ano Studený start Ano Automatický test baterií Ano Kapacita baterie minimálně 160 VAh Displej LCD Výkon Vlna Sine Automatická regulace napětí (AVR) Ano Automatický restart Ano Hlučnost max. 42 dB Zvukové výstrahy Ano Vzorový model např. APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V |
| Množství | 1 ks |
| Poznámka | Požadujeme nový produkt určený pro trh EU. Zařízení musí být v originálním neporušeném balení výrobce. |
| Jednotková cena bez DPH | Doplňte Kč |
| Celková cena bez DPH | Doplňte Kč |
| Celková cena s DPH *) | Doplňte Kč |

*) bez zaokrouhlení